АКТ

проверки готовности наименование организации

к отопительному периоду 2019/2020 гг.

г. Реутов                                                                                                            «__»________2019 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Реутов Московской области от 13.06.2019 № 195-ПА «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Реутов к отопительному периоду 2019 - 2020 гг.», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  2019-2020 гг. и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, провела проверку готовности потребителя:

наименование организации к отопительному периоду 2019-2020 года.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилось в отношении объекта:

1.     адрес объекта

| № п/п | Проверяемые вопросы | Исполнение | Срок устранения (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. | Нарушений не выявлено. Справка от теплоснабжающей организации предоставлена. |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. | Эксплуатационные режимы разработаны и введены. Справка от теплоснабжающей организации предоставлена. |  |
| 4 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения. | Ремонтные работы не запланированы. (если запланированы) Ремонтные работы выполнены в соответствии с графиком. График предоставлен. |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (при наличии). | Тепловые сети принадлежащие потребителю, отсутствуют. (если имеются на балансе тепловые сети) Тепловые сети принадлежащие потребителю исправны и готовы к эксплуатации в отопительный период. Акт предоставлен. |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. | Состояние здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, индивидуальный тепловой пункт), удовлетворительно, работы по утеплению стен и герметизацию межпанельных швов не планировались. Справка в наличии. |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. | Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Приборы учёта проверены и находятся в исправном состоянии. Акт проверки предоставлен. |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления. | Защита систем теплопотребления обеспечена на источнике теплоснабжения. |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний в наличии. Акт проверки предоставлен. |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. | Прямые соединения тепло-энергетического оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией отсутствуют. Акт проверки предоставлен. |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов. | Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов при их наличии. | Расчетные шайбы и элеваторы не предусмотрены проектом. |  |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Справка ООО «РСК» об отсутствии задолженности предоставлена. в случае если задолженность имеется: График погашения задолженности, согласованный с ООО «РСК», предоставлен. |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Справка в наличии. |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. | Температурные графики предоставлены. Справка от Администрации в наличии. |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

наименование организации выполнены требования, указанные в п. IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.13 № 103.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации города Реутов | _____________ | В.А. Климов |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | Е.В. Книга |
| Члены комиссии: |  |  |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | М.И. Галахова |
| Главный эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | И.С. Гусева |
| Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | М.С. Михеев |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» __________ 2019 г.

______________________________                 ___________________          _________________

должность                                                                                      подпись                                                  Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г.

проведена гидравлическая промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Сведения о проведении промывок отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Результаты промывки признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

(!!!если тепловые сети есть на балансе)

АКТ

проверки состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю.

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г. проведена проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю на следующем объекте:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Тепловые сети, принадлежащие потребителю исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2019/2020 года.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции

в пределах тепловых пунктов

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г.

проведена проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Состояние трубопроводов и трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно.

Состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно.

Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2019/2020 года.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко

Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения соответствует;

2. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствует;

## 2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно;

## 3. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации соответствует;

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно;

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствует;

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации пригодно

5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) установлены в тепловом пункте;

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствуют;

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации пригодно; (если имеются в наличии автоматические регуляторы, если нет пункт удаляется)

6. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  обеспечена на источнике теплоснабжения;

7. прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода отсутствуют;

8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы отсутствуют;

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах отсутствуют;

9. эксплуатационный режим систем теплопотребления разработан.

Замечания: отсутствуют

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны соответствующими, системы теплопотребления Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду готовы.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

проверки наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г.

проведена проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) отражены в акте готовности  систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Объекты, для которых в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование по их оснащению приборами учета энергетических ресурсов, оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя; приборы учета тепловой энергии и теплоносителя находятся в работоспособном состоянии, поверены, допущены в эксплуатацию в установленном порядке. Приборы учета опломбированы и находятся в исправном состоянии.

Автоматические регуляторы, установленные в тепловом пункте потребителя, установлены согласно проекту, находятся в работоспособном состоянии.

Тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации  соответствуют. (если имеются в наличии автоматические регуляторы, если нет пункт удаляется)

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г.

проведена проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы в наличии и соответствуют действительности.

Эксплуатационные инструкций для обслуживающего персонала, инструкции по охране труда и пожарной безопасности в наличии и соответствуют действительности.

Протоколы проверки знаний персонала и сведения об аттестации ответственных лиц предоставлены.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

проверки оборудования тепловых пунктов и тепловых узлов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г.

проведена проверка оборудования теплового пункта и тепловых узлов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Прямые соединения оборудования тепловых узлов и индивидуального теплового пункта с водопроводом и канализацией отсутствуют.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

АКТ

проверки плотности оборудования тепловых пунктов

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г. проведена проверка плотности и прочности теплообменного оборудования, трубопроводов  индивидуального теплового пункта на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Сведения о проверке плотности оборудования индивидуального теплового пункта отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

В ходе проведения испытаний и при проведении осмотра дефектов не обнаружено.

Результаты испытаний признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность ФИО

название организации

«___»___________ 2019 г.

(!!!дата гидравлических испытаний)

АКТ

испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность

Представитель абонента должность, наименование организации, ФИО,

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2019 г.

проведены испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность на объекте по адресу:

|  | адрес объекта |
| --- | --- |

Сведения о проведении испытаний теплопотребляющих установок на плотность и прочность отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

В ходе проведения испытаний и при проведении осмотра дефектов не обнаружено.

Результаты испытаний признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

Внутридомовые системы отопления исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2019/2020 года.

должность,

| наименование организации |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | В.А. Диденко |

# Text boxes

2

5

7

?

8

10

11

12

16