## Инструкция
Инструкция по заполнению шаблона
Шаблон составлен в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 и методических рекомендаций Минэнерго МО (https://minenergo.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/elektroenergetika/poleznaya-informaciya/12-04-2021-12-53-06-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-i-proved)
В связи с ужесточением требований Ростехнадзор и Минэнерго МО в работу ООО РСК" будет приниматься только документация, оформленная на основании Шаблона.
На рассмотрение принимается ПОЛНЫЙ комплект документации (паспорт потребителя, акт проверки потребителя, акты и справки (№№ 1-17), Приложения №№ 1-8.
Предварительное рассмотрение правильности заполнения в электроном виде осуществляется по электронной почте teploreutov@gmail.com, с пометкой "Подготовка к ОЗП".
ВАЖНО: Сдача комплекта документов осуществляется для ОРГАНИЗАЦИИ (потребителя тепловой энергии), согласно заключенным договорам теплоснабжения.
Паспорт и акт готовности потребителя (с приложениями) необходимы для сдачи г.о. Реутов к отопительному периоду, при этом паспорт готовности МКД и акты проверок внутридомовых систем потребителя являются исходными документами. На нежилые здания паспорт готовности МКД не оформляется.
Распечатанный комплект документации необходимо подписать, проставить печати на подпись руководителя и передать в бумажном виде в 1 экз. на Юбилейный пр-кт, д. 2, с сопроводительным письмом.
Дополнительная информация по телефонам: 8-495-777-60-00, доб. 343 (Баландина Ольга Александровна), доб. 318 (Абрамова Ольга Олеговна)
№ строки шаблона | Указания по заполнению
Строка 1 | не заполнять
Строка 2 | Внести наименование организации - потребителя тепловой энергии. Для каждого потребителя составляется 1 комплект документации, вне зависимости от количества обслуживаемых зданий. Акт проверки потребителя и паспорт готовности - для организации (по шаблону). Акт проверки готовности внутридомовых систем и паспорт готовности МКД - для каждого здания, входят в комплект документации.
Строка 3 | Должность руководителя, имеющего право подписи
Строка 4 | ФИО руководителя, указанного в строке 3 шаблона
Строка 5 | Долность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, назначенного приказом. Долен быть аттестован в Ростехнадзоре.
Строка 6 | ФИО ответственного, указанного в строке 5 шаблона
Строка 7 | Дата подписания паспорта и акта проверки готовности организации. Не позднее 01 сентября Не позднее даты или равно дате в последнем акте проверки готовности внутридомовых систем (если несколько объектов). Не позднее или равно дате в акте проверки готовности внутридомовых систем (если один объект)
Строка 8 | не заполнять
Строка 9 | Адреса зданий, оборудованных ИТП (индивидуальными тепловыми пунктами), с установленными теплообменниками по ЦО и / или ГВС. Формат заполнения: улица, номера домов по порядку, улица, номера домов по порядку. При распечатке проверить корректность отображения печатной области в актах, пр необходимости увеличить высоту строки.
Строка 10 | Адреса зданий с присоединением - непосредственное, через элеватор, дросселирующее устройство. Формат заполнения: улица, номера домов по порядку, улица, номера домов по порядку. При распечатке проверить корректность отображения печатной области в актах, пр необходимости увеличить высоту строки.
Строка 11 | не заполнять
Строка 12 | Дата первого акта приемки из всех актов проверки внутридомовых систем (с подписью и печатью РСК).
Строка 13 | Дата последнего акта приемки из всех актов проверки внутридомовых систем (с подписью и печатью РСК). Если здание одно, то дата одинаковая, если объектов (зданий, МКД) несколько, то 2 разные даты.
Строка 14 | не заполнять
Строка 15 | Дата проведения промывки из первого акта приемки из всех актов проверки внутридомовых систем (с подписью и печатью РСК). Равно или ранее даты подписания первого акта.
Строка 16 | Дата проведения промывки из последнего акта приемки из всех актов проверки внутридомовых систем (с подписью и печатью РСК). Если здание одно, то дата одинаковая, если объектов (зданий, МКД) несколько, то 2 разные даты. Равно или ранее даты подписания последнего акта.
Строка 17 | не заполнять
Строка 18 | Дата проведения ГИ из первого акта приемки из всех актов проверки внутридомовых систем (с подписью и печатью РСК). Равно или ранее даты подписания первого акта.
Строка 19 | Дата проведения ГИ из последнего акта приемки из всех актов проверки внутридомовых систем (с подписью и печатью РСК). Если здание одно, то дата одинаковая, если объектов (зданий, МКД) несколько, то 2 разные даты. Равно или ранее даты подписания последнего акта.
Строка 20 | Выбор из выпадающего списка. Варианты: не запланированы // выполнены в соответствии с графиком. Если работы проводились, прикладывается дополнительно акт (Приложение № 4 к Шаблону по форме, рекомендованной Минэнерго МО) от потребителя.
Строка 21 | Сведения о наличии тепловых сетей (наружных, до ввода в здание), на балансе потребителя. Выбор из выпадающего списка. Варианты: отсутствуют // исправны и готовы к эксплуатации в отопиельный период. Если сети на балансе потребителя есть, прикладывается акт проверки сети, подписанный РСК (начальником котельной, проводившим приемку).
Строка 22 | Сведения об актах на тепловые сетей (наружных, до ввода в здание), на балансе потребителя. Выбор из выпадающего списка. Если сетей нет, то "не требуется", Если сети на балансе есть, то "В наличии"
Строка 23 | Адреса объектов, к которым подходят тепловые сети, находящиеся на балансе потребителя. Если сетей нет, то ячейка оставляется пустой. Если перечисляются адреса, то Формат заполнения: улица, номера домов по порядку, улица, номера домов по порядку.
Строка 24 | Выбор значений из выпадающего списка. Если здание одно и не оборудовано прибором учета, то "отсутствует", во всех остальных случаях - "проверены и находятся в исправном состоянии"
Строка 25 | Выбор значений из выпадающего списка. При наличии ИТП - "проверены и находятся в исправном состоянии". При отсутствии ИТП - "отсутствуют"
Строка 26 | Выбор значений из выпадающего списка. "Не проводилась" - если ИТП нет ни одного, "проведена" - если есть хоть одно ИТП
Строка 27 | Выбор значений из выпадающего списка. "Отсутствуют" - если у потребителя только ИТП, "установлены согласно проекту" - если есть хоть одна шайба/элеватор на внутридомовых системах
Строка 28 | Выбор значений из выпадающего списка. Варианты: При отсутствии задолженности "Справка РСК предоставлена", также прикладывается дополнительно письмо (Приложение № 5 к Шаблону по форме, рекомендованной Минэнерго МО) от потребителя. При наличии задолженности: График погашения (согласованный с РСК) или Соглашение по форме Приложение № 6 к Шаблону
Строка 29 | Выбор значений из выпадающего списка. Варианты: собственные бригады - прикладывается дополнительно справка (Приложение № 7 к Шаблону по форме, рекомендованной Минэнерго МО) Организация по договору подряда - скан/копия договора подряда на обслуживание систем (типовой приведен в приложении № 8)
Строка 30 | Выбор значений из выпадающего списка. ВТОРОЙ - для МКД, объектов здравоохранения, образования, соцобъектов ТРЕТЬЕЙ - отдельно стоящие потребители (нежилые) Дополнительно прилагается письмо от потребителя по форме Приложение № 9 к Шаблону
Приложения к комплекту документации
№ приложения | Содержание
Приложение 1 | Приказ о назначении ответственного (и его заместителя) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Документы, подтверждающие их аттестацию в РТН.
Приложение 2 | Справка на бланке потребителя об отсутствии нарушений
Приложение 3 | Справка на бланке потребителя об эксплуатационных режимах
Приложение 4 | Акт о проведении ремонтных работ
Приложение 5 | Справка об отсутствии задолженности
Приложение 6 | Соглашение о реструктуризации задолженности
Приложение 7 | Справка на бланке потребителя об укомплектованности ремонтых бригад
Приложение 8 | Договор (типовой) на выполнение работ по тех.обслуживанию (образец)
Приложение 9 | Справка на бланке потребителя по критериям надежности

## ШАБЛОН
ШАБЛОН для потребителей
№ строки шаблона | № акта | Наименование | Значение | Примечание
1 | все | Первый заместитель генерального директора | Рыбальченко И.Ю.
2 | все | Название организации | ООО "Ромашка" | сокращенное наименование организации
3 | все | Должность руководителя | Генеральный директор
4 | все | ФИО руководителя | Петров В.В.
5 | все | Дожность ответственного за ТЭУ | Инженер по эксплуатации
6 | все | ФИО ответственного за ТЭУ | Смирнов В.В.
7 | все | Дата подписания акта | 01 сентября 2021 г. | Дата подписания паспорта и акта проверки готовности организации, не позднее даты последнего акта проверки готовности внутридомовых систем
8 | все | Адрес объектов:
9 |  | здания, оборудованные ИТП | ул. Гагарина, д. 14,15,16 | только с ИТП (теплообменники по ЦО и/или ГВС) проверить отображение адресов в акте по высоте строки
10 |  | здания с присоединением - непосредственное, через элеватор, дросселирующее устройство | ул. Северная, д. 1,2,3 | без ИТП проверить отображение адресов в акте по высоте строки
11 | 5,7,8,9,10,13 | Дата приемок внутридомовых систем (по актам) |  | Даты приемок из актов проверки внутридомовых систем с РСК. Если здание одно, то дата одинаковая, если зданий (МКД) несколько, то 2 разные даты
12 |  | с | 01 июля 2021 г. | дата первого акта приемки
13 |  | по | 19 июля 2021 г. | дата последнего акта приемки
14 | 2 | Дата проведения промывки оборудования и установок |  | Из актов проверки внутридомовых систем с РСК. Если здание одно, то дата одинаковая, если зданий (МКД) несколько, то 2 разные даты
15 |  | с | 20 июня 2021 г. | дата начала промывки
16 |  | по | 17 июля 2021 г. | дата окончания промывки
17 | 11,12,16 | Дата проведения гидравлических испытаний |  | Из актов проверки внутридомовых систем с РСК. Если здание одно, то дата одинаковая, если зданий (МКД) несколько, то 2 разные даты
18 |  | с | 28 июня 2021 г. | дата начала ГИ
19 |  | по | 18 июля 2021 г. | дата окончания ГИ
20 | 4 | Проведение ремонтных работ на объекте потребителя | выполнены в соответствии с графиком. | Выбор из списка Если плановые работы проведены, прикладывается график с отметкой о выполнении
21 | 5 | Тепловые сети на балансе потребителя | отсутствуют. | Выбор из списка Если проверены, прикладывается акт проведения гидроиспытаний.
22 | 5 | Акты на тепловые сети на балансе потребителя | не требуются | Выбор из списка
23 | 5 | Адреса объектов с тепловыми сетями на балансе потребителя | ул. Гагарина, д. 14,15 | Заполняется при наличии сети на балансе. При отсутствии сетей - "отсутствуют"
24 | 8 | Приборы учета | проверены и находятся в исправном состоянии. | Выбор из списка
25 | 8 | Автоматические регуляторы | проверены и находятся в исправном состоянии. | Выбор из списка
26 | 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | проведена. | Выбор из списка Не проводилась - если ИТП нет ни одного, проведена - если есть хоть одно ИТП
27 | 13 | Расчетные шайбы/элеваторы | отсутствуют. | Выбор из списка Отсутствуют - если только ИТП, установлены согласно проекту - если есть хоть одна шайба/элеватор
28 | 14 | Задолженность за ТЭ | Справка ООО «РСК» об отсутствии задолженности предоставлена. | Выбор из списка При наличии задолженности прикладывается согласованный график ее погашения
29 | 15 | Обеспечение ремонтным персоналом | привлеченные ремонтные бригады по договору подряда | Выбор из списка При привлечении сторонних - копия договора на эксплуатацию
30 | 17 | Категория надежности теплоснабжения | ВТОРОЙ | Выбор из списка ВТОРОЙ - для МКД, объектов здравоохранения, образования, соцобъектов ТРЕТЬЕЙ - отдельно стоящие потребители (нежилые)
Приложения к комплекту документации
| № приложения | Содержание
| Приложение 1 | Приказ о назначении ответственного (и его заместителя) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Документы, подтверждающие их аттестацию в РТН.
| Приложение 2 | Справка на бланке потребителя об отсутствии нарушений
| Приложение 3 | Справка на бланке потребителя об эксплуатационных режимах
| Приложение 4 | Акт о проведении ремонтных работ
| Приложение 5 | Справка об отсутствии задолженности
| Приложение 6 | Соглашение о реструктуризации задолженности
| Приложение 7 | Справка на бланке потребителя об укомплектованности ремонтых бригад
| Приложение 8 | Договор (типовой) на выполнение работ по тех.обслуживанию (образец)
| Приложение 9 | Справка на бланке потребителя по критериям надежности

## ПАСПОРТ
ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2021 - 2022 гг.
выдан ООО "Ромашка"
на основании акта готовности к отопительному периоду
от 01 сентября 2021 г. в отношении объекта/объектов
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
Заместитель Главы Администрации г.о. Реутов | Климов В.А.

## АКТ
АКТ
проверки готовности
ООО "Ромашка"
к отопительному периоду 2021/2022 гг.
г. Реутов |  |  | 01 сентября 2021 г.
Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Реутов Московской области от 28.04.2021 г. № 133-ПА «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Реутов к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, провела проверку готовности потребителя:
ООО "Ромашка"
к отопительному периоду 2021-2022 года.
Проверка готовности к отопительному периоду проводилось в отношении объекта/объектов:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
№ п/п | Проверяемые вопросы | Исполнение | Срок устранения (при наличии нарушений)
1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. | Нарушений не выявлено. Справка от теплоснабжающей организации и потребителя предоставлена.
2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Акт проверки предоставлен.
3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. | Выполнение обеспечено. Справка от теплоснабжающей организации и потребителя предоставлена.
4 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения. | Ремонтные работы
выполнены в соответствии с графиком.
5 | Состояние систем теплопотребления и тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Акт проверки предоставлен. Системы теплопотребления исправны и готовы к эксплуатации в отопительный период. Тепловые сети принадлежащие потребителю,
отсутствуют.
6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. | Состояние здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, индивидуальный тепловой пункт), удовлетворительно. Справка в наличии.
7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода | Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения.
8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Приборы учета
проверены и находятся в исправном состоянии.
Автоматические регуляторы
проверены и находятся в исправном состоянии.
9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления. | Защита систем теплопотребления обеспечена на источнике теплоснабжения.
10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний в наличии. Акт проверки предоставлен.
11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. | Прямые соединения тепло-энергетического оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией отсутствуют. Акт проверки предоставлен.
12 | Плотность оборудования тепловых пунктов. | Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения. Проверка плотности оборудования
проведена.
13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов при их наличии. | Акт проверки предоставлен. Расчетные шайбы и сопла элеваторов
отсутствуют.
14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Справка ООО «РСК» об отсутствии задолженности предоставлена.
15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Справка в наличии. Эксплуатацию и ремонт осуществляют
привлеченные ремонтные бригады по договору подряда
16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения.
17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. | Справка от теплоснабжающей организации и потребителя предоставлена.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
ООО "Ромашка"
выполнены требования, указанные в п. IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.13 № 103.
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
ООО "Ромашка"
к работе в отопительном периоде 2021/2022 гг. ГОТОВО
Председатель комиссии:
Заместитель Главы Администрации г.о. Реутов |  | _________________ | Климов В.А.
Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации г.о. Реутов |  | _________________ | Книга Е.В.
Члены комиссии:
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации г.о. Реутов |  | _________________ | Галахова М.И.
Главный эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации г.о. Реутов |  | _________________ | Гусева И.С.
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации г.о. Реутов |  | _________________ | Михеев М.С.
Генеральный директор
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  | _________________ | Диденко В.А.
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
Генеральный директор
ООО "Ромашка" |  | _________________ | Петров В.В.
01 сентября 2021 г.

## 1
01 сентября 2021 г. | № Б/Н | Заместителю Главы
Администрации г. Реутов
Климову В.А.
СПРАВКА |  |  | СПРАВКА
ООО "Ромашка"
В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 гг. Единой теплоснабжающей организацией г.о. Реутов ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" установлено, что нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  | сообщает комиссии муниципального образования г.о. Реутов по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года об отсутствии нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
ООО "Ромашка"
не выявлено.
Первый заместитель генерального директора |  | Рыбальченко И.Ю. | Генеральный директор | Петров В.В.
Исполнитель: Баландина О.А.
Тел.: 8-495-777-60-00 (доб. 343)
Подготовить справку на бланке потребителя

## 2
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 20 июня 2021 г. | по | 17 июля 2021 г.
в нашем присутствии произведена промывка и очистка системы центрального отопления
теплопотребляющих установок на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
Гидравлическая промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы отопления здания.
Сведения о проведении промывок отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.
Результаты промывки признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного считать результаты промывки СООТВЕТСТВУЮЩИМИ существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 3
01 сентября 2021 г. | № Б/Н | Заместителю Главы
Администрации г. Реутов
Климову В.А.
СПРАВКА |  |  | СПРАВКА
ООО "Ромашка"
В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 гг. Единой теплоснабжающей организацией г.о. Реутов ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" установлено, что по потребителю: |  |  | сообщает комиссии муниципального образования г.о. Реутов по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года, что при подготовке к отопительному периоду на индивидуальных тепловых пунктах имеются режимные карты. Для персонала, эксплуатирующего ИТП и теплопотребляющие установки разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции. Планы мероприятий, обеспечивающих нормативное функционирование оборудования в отопительном периоде 2021-2022 года выполнены в полном объеме.
ООО "Ромашка"
эксплуатационные режимы разработаны и введены, отражены в режимных картах поставщика тепловой энергии (ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ") и режимных картах потребителя.
Первый заместитель генерального директора |  | Рыбальченко И.Ю. | Генеральный директор | Петров В.В.
Исполнитель: Баландина О.А.
Тел.: 8-495-777-60-00 (доб. 343)
Подготовить справку на бланке потребителя

## 4
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
СПРАВКА
о выполнении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду
ООО "Ромашка"
информирует, что ремонтные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к отопительному зимнему периоду 2021-2022 гг. по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
выполнены в соответствии с графиком.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" | Смирнов В.В.
ПРЕДОСТАВИТЬ СКАН АКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ФОРМЕ

## 5
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки состояния тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2021 - 2022 г.г
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
произведена проверка готовности систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2021 - 2022 г.г. на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
произведена проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю, на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15
Абонентом следующие документы, подтверждающие выполнение требования действующих нормативно-технических документов:
1. Акты промывки трубопроводов тепловых сетей |  |  | не требуются
2. Акты испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность |  |  | не требуются
3. Акты осмотра теплопровода при вскрытии прокладки |  |  | не требуются
4. Акты проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  |  | предоставлены
5. Акты проверки готовности теплового пункта (теплового узла) к отопительному периоду |  |  | предоставлены
6. Акты испытания трубопроводов и систем теплопотребления на плотность и прочность тепловых пунктов (тепловых узлов) |  |  | предоставлены
7. Акты промывки трубопроводов и систем теплопотребления теплового пункта (теплового узла) |  |  | предоставлены
На основании результатов проведенной проверки тепловые сети, системы теплопотребления абонента к отопительному периоду 2021 - 2022 г.г. признаны ГОТОВЫМИ.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 6
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
ООО "Ромашка"
информирует, что состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, индивидуальный тепловой пункт) объекта/объектов по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
является удовлетворительным.
Ремонтные работы не запланированы.
Сведения о состоянии утепления зданий отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя, паспорте готовности МКД.
Инженер по эксплуатации | Смирнов В.В.
ООО "Ромашка"

## 7
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
проведена проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, комплектации оборудования ТП в пределах тепловых пунктов на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
проведена проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции на узлах теплового ввода на объекте/объектах по адресу:
ул. Северная, д. 1,2,3
При осмотре выявлено следующее:
1. Присоединение систем теплопотребления паспорту ТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения |  |  | соответствует
2.1. Наличие схемы теплового пункта |  |  | в наличии
2.2. Наличие паспорта теплового пункта |  |  | в наличии
3. Нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ТП |  |  | соответствует
4. Тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ТП |  |  | соответствует
4.1. Состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации |  |  | пригодно
5. Тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации |  |  | соответствует
5.1. Состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации |  |  | пригодно
6. Тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ТП |  |  | соответствует
6.1. Состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации |  |  | пригодно
7. Автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ТП |  |  | проверены и находятся в исправном состоянии.
7.1. Тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ТП |  |  | соответствует
7.2. Состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации |  |  | пригодно
8. Защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя |  |  | обеспечена на источнике теплоснабжения
9. Прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода |  |  | отсутсвуют
10. Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы |  |  | отсутствуют.
10.1 Пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах |  |  | отсутствуют.
11. Состояние утепления помещений ТП требованиям нормативно-технической документации |  |  | соответствует
12. Актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы |  |  | в наличии
13. Промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена |  |  | с 20 июня 2021 г. по 17 июля 2021 г.
14. Испытания теплообменного оборудования ТП, теплового ввода на прочность и плотность проведены |  |  | с 28 июня 2021 г. по 18 июля 2021 г.
15. Эксплуатационный режим систем теплопотребления |  |  | разработан
Замечания отсутствуют.
Сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.
В результате проверки Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода признаны исправными и готовыми к эксплуатации к отопительному периоду 2021/2022 года.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 8-1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
проведена проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
Сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.
Объекты, для которых в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование по их оснащению приборами учета энергетических ресурсов, оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя; приборы учета тепловой энергии и теплоносителя находятся в работоспособном состоянии, поверены, допущены в эксплуатацию в установленном порядке. Приборы учета опломбированы и находятся в исправном состоянии.
Автоматические регуляторы, установленные в тепловом пункте, установлены согласно проекту, находятся в работоспособном состоянии. Тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствуют.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 8-2
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
проведена проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов на объекте/объектах по адресу:
ул. Северная, д. 1,2,3
Сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.
Объекты, для которых в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование по их оснащению приборами учета энергетических ресурсов, оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя; приборы учета тепловой энергии и теплоносителя находятся в работоспособном состоянии, поверены, допущены в эксплуатацию в установленном порядке. Приборы учета опломбированы и находятся в исправном состоянии.
Автоматические регуляторы на объектах отсутствуют.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 9-1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки работоспособности защиты систем теплопотребления
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
произведена проверка наличия и работоспособности защиты систем теплопотребления на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
При осмотре выявлено следующее:
1. Защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя обеспечена на источнике теплоснабжения.
2. Схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения соответствует.
3. Тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствует. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации пригодно.
4. Автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) установлены в тепловом пункте. Тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствуют. Состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации пригодно.
5. Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы отсутствуют. Пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах отсутствуют.
Замечания: отсутствуют
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 9-2
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки работоспособности защиты систем теплопотребления
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
произведена проверка наличия и работоспособности защиты систем теплопотребления на объекте/объектах по адресу:
ул. Северная, д. 1,2,3
При осмотре выявлено следующее:
1. Защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя обеспечена на источнике теплоснабжения.
2. Схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения соответствует.
3. Тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствует. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации пригодно.
4. Автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) отсутствуют.
5. Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы установлены согласно проекту. Тип установленных дроссельный устройств и элеваторов требованиям нормативно-технической документации соответствуют. Пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах в наличии.
Замечания: отсутствуют
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 10
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
проведена проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы в наличии и соответствуют действительности.
Эксплуатационные инструкций для обслуживающего персонала в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", инструкции по охране труда и пожарной безопасности в наличии и соответствуют действительности.
Протоколы проверки знаний персонала и сведения об аттестации ответственных лиц предоставлены.
Содержание технической документации соответствует фактическому состоянию оборудования и систем.
Замечания: отсутствуют
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Рыбальченко И.Ю.
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 11
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки оборудования тепловых пунктов и тепловых узлов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 28 июня 2021 г. | по | 18 июля 2021 г.
проведена проверка оборудования теплового пункта и тепловых узлов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
Прямые соединения оборудования тепловых узлов и индивидуального теплового пункта с водопроводом и канализацией отсутствуют.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки плотности оборудования тепловых пунктов
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 28 июня 2021 г. | по | 18 июля 2021 г.
проведена проверка плотности и прочности теплообменного оборудования, трубопроводов индивидуального теплового пункта на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
Сведения о проверке плотности оборудования индивидуального теплового пункта отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.
В ходе проведения испытаний и при проведении осмотра дефектов не обнаружено.
Результаты испытаний признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 01 июля 2021 г. | по | 19 июля 2021 г.
в нашем присутствии произведена проверка установки пломб на расчетных шайбах (дроссельных устройствах)и соплах элеваторов на объекте/объектах по адресу:
ул. Северная, д. 1,2,3
Сведения о наличии пломб на расчетных шайбах отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителей.
Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора, установлены согласно проектной документации.
Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов, установленные теплоснабжающей организацией (ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»), в наличии.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 14
01 сентября 2021 г. | № Б/Н | Заместителю Главы
Администрации г. Реутов
Климову В.А.
СПРАВКА |  |  | СПРАВКА
Об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  | ООО "Ромашка"
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" сообщает, что у потребителя тепловой энергии |  |  | сообщает, что по состоянию на 01.09.2021 г. просроченная задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, перед теплоснабщающей организацией ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ОТСУТСТВУЕТ.
ООО "Ромашка"
просроченная задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, перед теплоснабжающей организацией ОТСУТСТВУЕТ.
Первый заместитель генерального директора |  | Рыбальченко И.Ю. | Генеральный директор | Петров В.В.
Исполнитель: Баландина О.А.
Тел.: 8-495-777-60-00 (доб. 343)
Подготовить справку на бланке потребителя

## 15
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок
ООО "Ромашка"
информирует, что эксплуатация теплоэнергетических объектов по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
осуществляется силами: | привлеченные ремонтные бригады по договору подряда
Справка об обеспеченности материально-техническими ресурсами/копия договора подряда прилагается.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  | Смирнов В.В.

## 16
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
Петров В.В.
01 сентября 2021 г.
АКТ
испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность
Представитель абонента | ООО "Ромашка"
Инженер по эксплуатации
Смирнов В.В.
и представитель теплоснабжающей организации ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель генерального директора
Рыбальченко И.Ю.
составили настоящий акт в том, что с | 28 июня 2021 г. | по | 18 июля 2021 г.
проведены испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность на объекте/объектах по адресу:
ул. Гагарина, д. 14,15,16
ул. Северная, д. 1,2,3
Сведения о проведении испытаний теплопотребляющих установок на плотность и прочность отражены в акте готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.
В ходе проведения испытаний и при проведении осмотра дефектов не обнаружено.
Результаты испытаний признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.
Внутридомовые инженерные системы отопления и горячего водоснабжения исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2021/2022 года.
Инженер по эксплуатации
ООО "Ромашка" |  |  | Смирнов В.В.
Первый заместитель генерального директора
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | Рыбальченко И.Ю.

## 17
01 сентября 2021 г. | № Б/Н | Заместителю Главы
Администрации г. Реутов
Климову В.А.
СПРАВКА |  |  | СПРАВКА
ООО "Ромашка"
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" подтверждает комиссии муниципального образования г.о. Реутов по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года выполнение критериев надежности теплоснабжения, установленных требованиями приказа Минэнерго России 2013 года № 103: |  |  | подтверждает комиссии муниципального образования г.о. Реутов по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года выполнение критериев надежности теплоснабжения, установленных требованиями приказа Минэнерго России 2013 года № 103:
1. Объекты | ООО "Ромашка" | отнесены к | 1. Объекты | ООО "Ромашка" | отнесены к
ВТОРОЙ | категории надежности теплоснабжения. |  | ВТОРОЙ | категории надежности теплоснабжения.
2. Договором теплоснабжения предусмотрены параметры подачи тепловой энергии в соответствии с установленной категорией. |  |  | 2. Договором теплоснабжения предусмотрены параметры подачи тепловой энергии в соответствии с установленной категорией.
3. Установленные договором теплоснабжения параметры подачи тепловой энергии обеспечивают допустимые значения температуры воздуха в отапливаемых помещениях, в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями. |  |  | 3. Установленные договором теплоснабжения параметры подачи тепловой энергии обеспечивают допустимые значения температуры воздуха в отапливаемых помещениях, в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
Первый заместитель генерального директора |  | Рыбальченко И.Ю. | Генеральный директор |  | Петров В.В.
Исполнитель: Баландина О.А.
Тел.: 8-495-777-60-00 (доб. 343)
Подготовить справку на бланке потребителя